泰农牧〔2023〕27号

泰州市农业农村局关于进一步做好犬猫

产地检疫工作的通知

各市（区）农业农村局：

为进一步加强犬猫产地检疫管理，规范检疫出证行为，有效防控犬猫人畜共患传染病，根据省农业农村厅办公室《关于进一步做好犬猫产地检疫工作的通知》（苏农办牧〔2023〕12号）要求，现就进一步做好我市犬猫产地检疫工作有关事项通知如下：

一、严格产地检疫申报制度。调运犬、猫前，饲养者应提前3天向所在地动物卫生监督机构申报检疫。申报检疫的犬，应按规定进行狂犬病免疫，并在有效保护期内。饲养者需逐只提供狂犬病免疫证明及狂犬病免疫抗体检测合格报告（狂犬病免疫抗体检测合格报告在免疫有效保护期内均可用于申报检疫）。对已经取得产地检疫证明的犬、猫，展示、演出、比赛后需要继续运输的，饲养者还需提供原始动物检疫证明和完整的进出场记录，并对报检信息及其相关材料的真实性、准确性负责。对无法提供上述有效材料的，动物卫生监督机构不予受理。

二、规范相关疫病检测要求。在狂犬病免疫有效保护期内，由取得相关资质认定、国家认可机构认可的第三方检测机构或者取得动物诊疗许可证并具有狂犬病免疫抗体检测能力的动物诊疗机构等实验室检测并出具的狂犬病免疫抗体检测合格报告，作为申报犬产地检疫的有效材料（检测报告样式可参考附件1）。我市现有省级公布的犬猫产地检疫检测实验室为海陵区泰牧动物医院实验室（地址：海陵区迎宾路188－9，有效期至2024年2月27日），该实验室可在有效期内继续开展相关检测工作并出具实验室检测报告。

三、严格实验室检测能力考核。根据省厅通知要求，我局将组织开展狂犬病抗体检测实验室能力考核，经考核合格的实验室可出具犬产地检疫所需狂犬病免疫抗体检测报告。犬产地检疫检测实验室有效期暂定为5年。各地要积极组织辖区内动物诊疗机构，本着自愿原则申报狂犬病免疫抗体检测实验室，并严格按照《泰州市犬产地检疫检测实验室建设标准》（附件2），对申报材料及实验室现场进行初审，于7月20日前将初审合格的实验室申报材料（附件3）报我局畜牧兽医处。每个市（区）可择优推荐上报1～2家，无符合条件的可不申报。我局将组织人员对各地上报的实验室开展狂犬病抗体检测能力考核。各地要指导辖区内狂犬病抗体检测实验室合理收费，并督促其在显著位置公示检测项目、检测方法、收费标准和投诉举报电话等，确保检测收费合理、透明。

四、规范开展犬猫产地检疫。各地要加强犬猫产地检疫工作的宣传力度，全面提升管理相对人的守法意识。要及时公布犬猫产地检疫申报点的地址和联系方式等信息，方便饲养者依法报检。要加强检疫人员防护措施，对符合受理要求的犬猫，严格按照相关产地检疫规程规定，逐只、逐项进行临床健康检查，核查免疫证明、检测报告等相关资料。要加强实验室检测报告核查，狂犬病抗体检测方法必须为ELISA方法。检疫合格的，逐只出具动物检疫证明，确保犬猫产地检疫工作规范开展。

附件：1.检测报告（参考样本）

2.泰州市犬产地检疫检测实验室建设标准

3.犬产地检疫检测实验室申报材料

泰州市农业农村局

2023年6月26日

附件1

实验室名称

NO：

检 测 报 告

（参考样本）

送 检 人：

送检样品：

检测类别：

检 测 报 告

NO：

| 送 检 人 |  | 送检日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 照片 |
| 电 话 |  |  |  |
| 犬品种及颜色 |  |  |  |

检 测 结 果

| 检测项目 | 检测方法 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

编制：				        审核：					  签发：

单位名称（盖章）

年    月   日

备注：1、检测报告一式两份，送检人一份，实验室留存一份。

2、本报告为参考样本，内容为必须项，实验室可以根据实际需要增加相应内容。

附件2

泰州市犬产地检疫检测实验室建设标准

本标准适用于我市采用ELISA方法，开展犬产地检疫实验室检测工作的实验室。检测项目：狂犬病免疫抗体检测。

- 基础设施建设标准

1、实验室功能布局

实验室应按照生物安全要求严格分区。至少应设置样品采集室（或诊疗室）、血清学检验室和洗涤消毒室，各功能室之间应进行严格的物理分区，避免交叉污染。

2、实验室面积

各功能室必须具备足够的面积以保证检测工作顺利进行。样品采集室面积不低于8m2，血清学检验室面积不低于8m2，洗涤消毒室面积不低于8m2。

3、实验室内部环境和设施

实验室内部环境应符合生物安全标准，做到地面平整、防滑、不渗水、易于清洁消毒，墙面光滑、平整，实验室门窗密闭性良好，可开启的窗户应设置纱窗，检验室应设置实验台，耐化学品和消毒剂的腐蚀、防水，检验室应设置自动水开关（或肘动、脚踏开关），实验室温度控制在18-25℃。

4、实验室标识

各功能室及各种仪器设备应设置醒目的警示标识。

- 仪器设备标准

宠物保定台、普通离心机、普通冰箱、单道移液器（2套，1-10uL、10-100uL、30-300uL、100-1000uL）、移动紫外消毒灯、高压灭菌器、酶标仪、恒温培养箱。

- 试剂与耗材标准

试剂：狂犬病免疫抗体检测试剂盒（ELISA法）。

常用耗材：一次性采血器、移液器Tip头、离心管、防护用品、常规消毒剂等。

- 人员要求

实验室至少配备1名动物医学专业或相关专业大学专科以上学历专职技术人员，具有兽医师及以上专业技术职称，熟练掌握所操作实验的原理及操作过程，操作熟练、规范，具备分析判断能力。

- 档案、制度建设要求

1、建立实验室检测操作的程序文件，至少需制定狂犬病免疫抗体检测操作程序和样品采集、处理和保存操作程序。

2、建立相关工作制度及记录，至少需制定样品管理工作制度、消毒工作制度、废弃物处理工作制度等，并建立相关工作记录。

附件3

犬产地检疫检测实验室申报材料

实验室名称：

实验室地址：

（公章）

二〇   年   月   日

犬产地检疫检测实验室申报表

| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 实验室负责人 |  |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |
| E-mail |  |  |  |  | 传真 |  |
| 考核文件目录 |  |  |  |  |  |  |
| 县级农业农村主管部门意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 市级农业农村主管部门意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

犬产地检疫检测实验室基本信息表

| 名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 邮编 |  |
| 电话 |  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 实验室负责人 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 生物安全负责人 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 实验室所在具有法人资格的机构名称 （若实验室是法人单位此项不填） |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 生物安全级别 | □BSL-1 □BSL-2 |  |  |  |  |
| 是否通过计量认证 | □是，计量认证证书日期： 年 月 日 □否 |  |  |  |  |
| 是否通过实验室认可 | □是，实验室认可证书日期： 年 月 日 □否 |  |  |  |  |
| 人员及设施 | 实验室始建于 年，现有工作人员 名，其中管理和技术人员 名，辅助人员 名。实验室建筑面积 平方米，主要仪器设备 台（套）。 |  |  |  |  |

_________实验室仪器设备清单

填表日期：    年   月   日    共   页第   页

| 序号 | 名称 | 编号 | 规格型号 | 生产厂家 | 购入日期 | 验证周期 | 使用期限 | 管理员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表不够，可加附页）

_________实验室人员情况表

填表日期：      年   月   日    共   页第   页

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 最高学历及学位 | 所学专业 | 毕业时间 | 职称 | 所在部门及岗位 | 从事实验室工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表不够，可加附页）

- _________实验室检测能力范围表

填表日期：   年   月   日    共   页第   页

| 序号 | 疫病种类 | 项目/参数 |  | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |

（此表不够，可加附页）

泰州市农业农村局                          2023年6月27日印发